## Network
| From | To | X | Capacity (MW)
Line 1 | 2 | 4 | 0.014 | 4.99
Line 2 | 2 | 13 | 0.014 | 4.99
Line 3 | 2 | 14 | 0.014 | 18
Line 4 | 3 | 21 | 0.03 | 18
Line 5 | 3 | 22 | 0.03 | 18
Line 6 | 3 | 23 | 0.03 | 18
Line 7 | 3 | 24 | 0.03 | 18
Line 8 | 3 | 25 | 0.03 | 18
Line 9 | 3 | 28 | 0.03 | 18
Line 10 | 3 | 30 | 0.03 | 18
Line 11 | 3 | 41 | 0.03 | 18
Line 12 | 3 | 42 | 0.03 | 18
Line 13 | 43 | 3
Line 14 | 1 | 2 | 0.021 | 18
Line 15 | 1 | 3 | 0.021 | 18

## PowerLineReadings
| Wire (kcmil) | Ampacity (A) | Voltage (kV) | Power (MW)
Line 1 | 750 | 1200 | 4.16 | 4.99
Line 2 | 750 | 1200 | 4.16 | 4.99
Line 3 | 750 | 1200 | 4.16 | 4.99
Line 4 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 5 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 6 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 7 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 8 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 9 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 10 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 11 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 12 | 350 | 1200 | 15 | 18
Line 13 |  | 1200
Line 14 | 500 | 1200 | 15 | 18
Line 15 | 500 | 1200 | 15 | 18

## Demand
Time | Demand | For 9/6/16
t1 | 336.96
t2 | 354.24
t3 | 5054.4
t4 | 138.24
t5 | 112.32
t6 | 466.56
t7 | 1149.12
t8 | 2488.32
t9 | 3222.72
t10 | 4544.64
t11 | 4976.64
t12 | 5253.12
t13 | 5650.56
t14 | 14644.8
t15 | 17625.6
t16 | 17366.4
t17 | 15128.64
t18 | 4518.72
t19 | 4224.96
t20 | 4458.24
t21 | 4224.96
t22 | 3680.64
t23 | 2903.04
t24 | 1995.84

## PVGeneration
Time | PVGeneration
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18
t19
t20
t21
t22
t23
t24

## Load
n | Location | Feeder Rating (kVA) | Percentage
4 | Memorial Hall (South) | 750 | 8
13 | Evergreen Hall | 300 | 3.2
14 | Mullica Hill | 225 | 2.4
21 | Chestnut Hall, Willow, Magnolia | 500 | 5.3333
22 | Edgewood Park Apartments | 300 | 3.2
23 | Esbjornson Gymnasium | 500 | 5.3333
24 | Student Recreation Center | 1000 | 10.6667
25 | Mimosa Hall | 300 | 3.2
28 | Winans Hall (Wellness Center) | 500 | 5.3333
30 | Heating/Chiller Plant (next to Winans Hall) | 2500 | 26.6667
41 | Campbell Library | 1000 | 10.6667
42 | Student Center | 1500 | 16
| Totals | 9375 | 100

## PVFarm
| Bus# | Percentage
PV1 | 2 | 89

## ESS
| Power | Energy | SOEini | Eff | Bus#
ESS1 | 3000 | 600 | 340 | 32 | 2

## Generators
| Type | Pmax | Pmin | SUC | SDC | RU (W/min) | RD (W/min) | uini | Pini | Bus#
G1(saturn) | annular | 1.205 | 1 | 8 | 0 | 120 | 120 | 1 | 1 | 43
G2(centaur) | annular | 4.55 | 0 | 8 | 0 | 455 | 455 | 1 | 2 | 43

## GeneratorStepSize
| f1 | f2 | f3 | f4
G1
G2
G3

## GeneratorStepCost
| f1 | f2 | f3 | f4
G1
G2
G3